附件5：

| 牙根管塞尖参数表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 牙根管塞尖 | 1、规格：不少于120支/盒；D1直径0.18~0.20mm，D2直径0.30~0.32mm,D3直径0.82~0.84mm，全长不小于30mm；2、成分：由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成；3、作用：作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔 | 60盒 | 58.00 | 3480.00 |
| 2 |  | 1、规格：不少于120支/盒；D1直径0.23~0.25mm，D2直径0.35~0.37mm,D3直径0.87~0.89mm，全长不小于30mm；2、成分：由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成；3、作用：作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔 | 30盒 | 58.00 | 1740.00 |
| 3 |  | 1、规格：不少于120支/盒；D1直径0.28~0.30mm，D2直径0.40~0.42mm,D3直径0.92~0.94mm，全长不小于30mm；2、成分：由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成；3、作用：作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔 | 30盒 | 58.00 | 1740.00 |
| 4 |  | 1、规格：不少于120支/盒；D1直径0.33~0.35mm，D2直径0.45~0.47mm,D3直径0.97~0.99mm，全长不小于30mm；2、成分：由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成；3、作用：作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔 | 20盒 | 58.00 | 1160.00 |
| 5 |  | 1、规格：不少于120支/盒；D1直径0.18~0.20mm，D2直径0.36~0.38mm,D3直径1.14~1.16mm，全长不小于30mm；2、成分：由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成；3、作用：作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔 | 170盒 | 58.00 | 9860.00 |
| 6 |  | - 1、规格：不少于120支/盒；D1直径0.23~0.25mm，D2直径0.41~0.43mm,D3直径1.19~1.21mm，全长不小于30mm；2、成分：由古塔胶，氧化锌，硫酸钡以及微量颜料（二氧化钛/氧化铁/群青/氧化铬/染料黄）组成；3、作用：作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔 | 60盒 | 58.00 | 3480.00 |
|  |  | 总数量： | 370盒 | 总计： | 21460.00 |